# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край

Управление муниципального заказа

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34

Извещение о проведении запроса котировок

| Способ размещения | Запрос котировок |
| --- | --- |
| Реестровый номер запроса котировок | 362 |
| Муниципальный заказчик | ГУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» |
| Почтовый адрес муниципального заказчика | г. Норильск, пр. Ленинский, 34 |
| Адрес электронной почты муниципального заказчика |  |
| Источник финансирования | Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2008 года |
| Форма котировочной заявки | Приложение 1 к извещению |
| Предмет запроса котировок | оказание услуг по техническому обслуживанию систем ОПС и ППА в 2008 году на объекте ГУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» |
| Объем и порядок оказания услуг | Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению) |
| Условия оказания услуг | наличие лицензий по предмету конкурса (заявленным работам) в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| Требования к результатам оказания услуг | Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению) |
| Требования к качеству оказания услуг | Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению) |
| Срок оказания услуг | с 01.01.2008г. по 31.03.2008г. |
| Максимальная (предельная) цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб. | 352 447,97 |
| Уполномоченный орган | Управление муниципального заказа Администрации города Норильска |
| Место подачи котировочных заявок | г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 509 |
| № телефонов | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76 |
| № факса | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76 |
| Почтовый адрес | 663310, г. Норильск, -10, а/я 614 |
| Адрес электронной почты | umz-norilsk@mail.ru. |
| Срок подачи котировочных заявок | начало – 06.12.2007г. окончание – 14.12.2007г., 17-00ч |
| Условия оплаты оказанных услуг | По факту оказания на основании подписанного муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг |
| Сроки оплаты оказанных услуг | Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. |
| Форма оплаты оказания услуг | Безналичный расчет |
| Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта | В течение 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Срок заключения муниципального контракта | 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Проект муниципального контракта | Приложение 3 |
| Секретарь котировочной комиссии | Елина Ирина Дмитриевна |

Приложение 1

Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Место нахождения участника размещения заказа |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Реестровый номер запроса котировок | 362 |
| Предмет запроса котировок | оказание услуг по техническому обслуживанию систем ОПС и ППА в 2008 году на объекте ГУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» |
| Исполнение условий муниципального контракта, оговоренных извещением и техническим заданием (приложение 2 к извещению) | Подтверждаю 100% акцепт |
| Условия оказания услуги | _____________ (Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же с котировочной заявкой предоставить копию лицензий с учетом перечня видов деятельности по предмету запроса котировок) |
| Цена контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб. | ________________ (в том числе прописью) |
| Система налогообложения участника размещения заказа |  |

Расчет стоимости (выполнить по следующему образцу):

| Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (по Прейскуранту №2661 001-92) |
| --- |
| № | Наименование | Обоснование цены по Прейскуранту 2661 001-92 | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (Регламент 1), в руб. |
|  |  |  |  |  | За един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные |  |  |
| 1.1. | Прибор за первый шлейф | 2-046 | шт |  |  |  |
| 1.2. | Прибор за каждый последующий шлейф | 2-047 | шт |  |  |  |
| 1.3. | Блоки выпрямительные и блоки автоматики и заряда | 2-048 | шт |  |  |  |
| 2 | Шлейфы и извещатели пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1 | Шлейф с автоматическими и ручными охранными и пожарными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типов ИП 103-5, ИПР, СМК, ДИМК и т.п. | 2-054 | 10 шт |  |  |  |
| 2.2 | Шлейф с охранными извещателями типа Окно и т.п. | 2-059 | 10 шт |  |  |  |
| 2.3 | Устройства сигнальные звуковые | 2-002 | шт |  |  |  |
| 3 | Дополнительные работы |  |  |
| 3.1 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивление изоляции электрических цепей | 2-069 | шлейф |  |  |  |
|  | Итого по разделам (1+2+3)[в зависимости от состава работ] в ценах 1992 г. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам в текущих ценах за месяц: | К= |  |  |  |  |
|  | Период оказания услуг, месяц |  | 3 |  |  |  |
|  | Периодичность, раз в месяц |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого за месяц, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого за весь период, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы 10 %, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | НДС: |  | 18% |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

Подпись, печать

Приложение 2

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем ОПС и ППА

# Техническое обслуживание и ремонт сигнализации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО. Работы выполняются ежемесячно по графику, согласованному между Заказчиком и Исполнителем, а также по необходимости в случае неисправности сигнализации.

Выполнение работ и расчет стоимости услуг с по техническому обслуживанию системы ОПС и ППА в производится в соответствии с:

  - Прейскурантом оптовых цен на техническое обслуживание и ремонт № 2661 001-92, разработанного тверским государственным предприятием по внедрению и организации эксплуатации технических средств и систем пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации «АСПО-Сервис», одобренного решением совещания представителей предприятий МТО «Защита» и утвержденного Председателем правления МТО «Защита» И.Ф.Моисеевым 16.03.1992г.,

  - ИЭ и ТО на оборудование.

Перечень работ

по техническому обслуживанию систем ОПС и ППА по 1-му регламенту работ прейскуранта №2661 001-92 (с 01 января 2008г. по 31 марта 2008г.)

Объект: ГУК "Норильский заполярный театр драмы"

| № п\п | Наименование учреждения, вид системы | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол. | Срок оказания услуг, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | система пожарной сигнализации | Прибор С-2000, Сигнал-20, С-2000 КДЛ | шт | 9,00 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Последующий шлейф | шт | 478,00 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Блок автоматики и заряда | шт | 4,00 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Проверка выдачи сигнала управления выносными оповещателями | шт | 10,00 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Проверка сдачи на пульт | 1сд. | 1,00 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Шлейф с извещателями типа С-2000-ИП,ИПР-513А | 10шт | 4,80 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Шлейф с извещателями дым. ИП 212-34А | 10шт | 42,00 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Извещатель пожарный без вынос.блока типа Пульсар 1-01С | шт | 4,00 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Извещатель пожарный двухпозиционный типа ИПДЛ | шт | 15,00 | 3 |
|  | система пожарной сигнализации | Кабель десятипарный | 10м | 250,00 | 3 |
| 2 | система пожаротушения | Контрольно-пусковой узел управления водяной спринклерной установкой | узел | 2,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Контрольно-пусковой узел дренчерной установки с задвижками с эл.приводом | узел | 4,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Сигнализатор давления | шт | 6,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Распределительный трубопровод спринклерной установки с оросителями: за каждые 10 оросителей с учетом распред. тр-да | 10 орос. | 39,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Питающий и магистральный трубопровод | 100м | 0,50 | 3 |
|  | система пожаротушения | Задвижка распределительная на магистральных трубопроводах | шт | 7,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Технологическая часть насосной станции | шт | 3,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Промывка системы (одно направление) | напр. | 6,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Устройства сигнальные звуковые | шт | 2,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Устройства сигнальные световые | шт | 12,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Щит эл.автоматики, за каждое направление | секция | 6,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Щит сигнализации, за каждое направление | секция | 6,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Распределительный трубопровод дренчерной установки с оросителями: за каждые 10 оросителей с учетом распред.тр-да | 10 орос. | 26,50 | 3 |
|  | система пожаротушения | Клапан обратный приемный с сеткой | шт | 3,00 | 3 |
|  | система пожаротушения | Узел дистанционного пуска установки пожаротушения | узел | 6,00 | 3 |

# Приложение 3

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# ОКАЗАНИЯ УСЛУГПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

# ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СИСТЕМ

# ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

# И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

г. Норильск

___________________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения ____________________________________________, в целях удовлетворения муниципальных нужд, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики (именуемое далее – «оборудование»), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Виды, объем, периодичность и стоимость оказываемых Исполнителем услуг, а также местонахождение подлежащего обслуживанию и ремонту оборудования, определяются приложениями №№ 1, 2 к настоящему контракту.

2. Цена контракта и порядок расчетов.

  - Оплата оказываемых Исполнителем услуг осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск. Стоимость оказываемых Исполнителем в течение срока действия настоящего контракта услуг по техническому обслуживанию, определяется приложением № 1 к контракту и не может превышать с учетом налогов, транспортных и иных расходов ______________(_______________) рублей, в том числе НДС _____________ (_____________) рублей.

  - Размер, подлежащих возмещению Исполнителю расходов, связанных с внеплановыми и аварийными ремонтами оборудования в объеме регламента № 2, а также при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог с фиксацией их в журналах вызовов, и заменой в обслуживаемом или ремонтируемом оборудовании отдельных частей или деталей определяется приложением № 1 к контракту и не может превышать с учетом налогов, транспортных и иных расходов ______________(_______________) рублей, в том числе НДС _____________ (_____________) рублей.

  - Возмещение Исполнителю расходов, связанных с ремонтными работами и заменой в обслуживаемом или ремонтируемом оборудовании отдельных частей или деталей, осуществляется дополнительно по ценам, согласованным Сторонами в протоколе согласования цены.

  - Промежуточным (отчетным) периодом времени для осуществления между Сторонами расчетов является календарный месяц. Выплата Исполнителю вознаграждения производится Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг и счетов (счетов-фактур) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя.

3. Порядок оказания услуг

  - Исполнитель оказывает услуги по обслуживанию оборудования с целью недопущения возникновения неисправностей в его работе. Обслуживание оборудования производится Исполнителем по месту нахождения оборудования ежемесячно в соответствии с перечнем  услуг, установленным приложениями №№ 1, 2 к настоящему контракту.

  - Проведение Исполнителем ремонта оборудования в соответствии с приложением № 1 осуществляется по письменным заявкам Заказчика. Подача Заказчиком заявки возможна посредством факсимильной связи по ф/тел.: ____________. Заявка считается согласованной Сторонами, если в течение одного календарного дня с момента ее получения Исполнителем последний не представит Заказчику письменных возражений.

  - Место проведения ремонта определяется Исполнителем исходя из объемов, причин неисправности оборудования и срока для их устранения. При проведении ремонта оборудования по месту его нахождения, Заказчик предоставляет Исполнителю рабочее место и создает необходимые для проведения ремонта условия. При необходимости проведения ремонта в месте нахождения Исполнителя, очищенное от загрязнений и укомплектованное технической документацией оборудование передается Исполнителю по акту приема-передачи (накладной).

  - Ремонт переданного Исполнителю оборудования производится в срок не позднее 3-х календарных дней (с учетом срока доставки оборудования) с момента  приема-передачи Сторонами на ремонт оборудования. Доставка в ремонт и из ремонта оборудования производится силами и за счет средств Исполнителя.

  - Обслуживание и ремонт оборудования должны осуществляться Исполнителем в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя и установленными нормами и правилами. В целях обеспечения надлежащего технического состояния оборудования Исполнитель вправе представлять Заказчику рекомендации по созданию условий для эксплуатации оборудования.

4. Порядок приемки-сдачи оказанных услуг

4.1. Каждый факт произведенного обслуживания и ремонта оборудования фиксируется уполномоченными соответствующими приказами представителями Сторон в промежуточных актах, оформленных в соответствии с формами, являющимися приложениями №№ 3, 5 к контракту.

4.2. После окончания оказания услуг в отчетном периоде, а также оказания услуг в целом, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, оформленный в соответствии с формами, являющимися приложениями №№ 4, 6 к контракту. Акт сдачи-приемки оказанных услуг,  при отсутствии со стороны Заказчика замечаний, должен быть подписан Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента представления его Исполнителем. При наличии со стороны Заказчика замечаний к оказанным Исполнителем услугам в отчетном периоде или услуг в целом, данные замечания фиксируется Заказчиком в акте сдачи-приемки оказанных услуг с указанием срока их устранения или определением их оценочной стоимости, подлежащей вычету из суммы оплаты за отчетный период.

5. Ответственность сторон.

5.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта

5.2.	За неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем/Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик/Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

  - Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки производится Исполнителем в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Исполнителем неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненной работы, предъявленной к оплате.

  - При причинении Исполнителем ущерба имуществу Заказчика Исполнитель обязуется возместить стоимость причиненного ущерба не позднее 10 календарных дней с момента составления Сторонами соответствующего акта. При отказе Исполнителя от подписания акта гибели (порчи) имущества или при несвоевременном возмещении ущерба, Заказчик вправе удержать сумму ущерба за счет сумм подлежащих оплате Исполнителю за оказанные им услуги.

- Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.	В случае изменения законодательных (нормативно-правовых) актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату оказанных по настоящему контракту услуг, Стороны принимают на себя обязательства заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

При возникновении указанных обстоятельств, Заказчик обязуется  незамедлительно сообщить о данных обстоятельствах Исполнителю и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При недостижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

6.2.	При невозможности исполнения Исполнителем предусмотренных настоящим контрактом обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия, эпидемии, забастовки и т.д.) Исполнитель  обязуется в течение трех календарных дней с момента возникновения названных обстоятельств в письменной форме уведомить Заказчика об их возникновении с представлением  соответствующих доказательств. При несвоевременном уведомлении или несвоевременном представлении доказательств возникновения  обстоятельств непреодолимой силы  Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств вне зависимости от наличия (отсутствия) вины Исполнителя.

- Заключительные положения

  - Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска, применяется к отношениям Сторон, возникшим с « 01 » января 2008 г. и действует до « 31 » марта 2008г.

  - Осуществление между Сторонами переписки производится по адресам, указанным в настоящем контракте. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех изменениях в своих реквизитах (изменение адреса, организационно-правовой формы и т.п.), которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего контракта. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая об изменении своих реквизитов, несет риск возможных последствий связанных с ненадлежащим исполнением данного обязательства.

  - Все возникающие в процессе исполнения настоящего контракта споры и разногласия разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия – в Арбитражном суде Красноярского края.

  - Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, по одному экземпляру для  Заказчика, Исполнителя и управления муниципального заказа Администрации г. Норильска.

а.

8. Реквизиты и подписи сторон

| «ЗАКАЗЧИК»: ___________________________ ____________________(____________) м.п. | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ________________________ ____________________(____________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение 1

к контракту на техническое обслуживание

и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации

и противопожарной автоматики

РАСЧЁТ

стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту

систем охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики в 2008 году

| № | Наименование | Обоснование цены по Прейскуранту 2661 001-92 | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (Регламент 1), в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по разделам (___) в ценах 1992 г. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам в текущих ценах за месяц: | К= |  |  |  |  |
|  | Период оказания услуг, месяц |  | 3 |  |  |  |
|  | Периодичность, раз в месяц |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого за месяц, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого за весь период, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы 10 %, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | НДС: |  | 18% |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

| «ЗАКАЗЧИК»: ___________________________ ____________________(____________) м.п. | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ________________________ ____________________(____________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение 2

к контракту на техническое обслуживание

и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации

и противопожарной автоматики

ГРАФИК

проведения технического обслуживания систем

охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики

на объектах: __________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Вид системы | 2008г. (1й квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март |
| 1. |  |  | 1рег | 1рег | 1рег |

| «ЗАКАЗЧИК»: ___________________________ ____________________(____________) м.п. | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ________________________ ____________________(____________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение 3

к контракту на техническое обслуживание

и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации

и противопожарной автоматики

Промежуточный акт

приема-сдачи оказанных услуг
по техническому обслуживанию систем

охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики

к контракту №_____ от «_____»___________200 ___ года

________________________  с одной стороны и  _______________________

(наименование учреждения-Заказчика)	(наименование предприятия-Исполнителя)

с другой стороны составили настоящий акт в том, что за период _________________2008 года Исполнителем было выполнено техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики по адресу г. _________, ______________ в установленные сроки и с надлежащим качеством. В процессе обслуживания были оказаны  следующие услуги:

| № п/п | Объект | ОПС в руб. по 1 регламенту | ОПС в руб. по 2 регламенту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ц.92г. | В текущих ценах | в ц.92г | В текущих ценах |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |

Замечания Заказчика: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

| «ЗАКАЗЧИК»: ___________________________ ____________________(____________) м.п. | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ________________________ ____________________(____________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение 4

к контракту на техническое обслуживание

и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации

и противопожарной автоматики

АКТ

приема-сдачи оказанных услуг
по техническому обслуживанию систем

охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики

к контракту №_____ от «_____»___________200 ___ года

________________________ с одной стороны и          _______________________

(наименование учреждения-Заказчика)	(наименование предприятия-Исполнителя)

с другой стороны составили настоящий акт в том, что за период _________________2008 года Исполнителем было выполнено техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики в установленные сроки и с надлежащим качеством. В процессе обслуживания были оказаны следующие услуги:

| № п/п | Объект | ОПС в руб. по 1 регламенту | ОПС в руб. по 2 регламенту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ц.92г. | В текущих ценах | в ц.92г | В текущих ценах |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |

Замечания Заказчика: __________________________________________________________

__________________________________________________________

| «ЗАКАЗЧИК»: ___________________________ ____________________(____________) м.п. | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ________________________ ____________________(____________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение 5

к контракту на техническое обслуживание

и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации

и противопожарной автоматики

Промежуточный  акт

сдачи-приемки оказанных услуг
по обслуживанию и ремонту систем

охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики

к контракту №_____ от «_____»___________200 ___ года

________________________  с одной стороны и         _______________________

(наименование учреждения-Заказчика)	(наименование предприятия-Исполнителя)

с другой стороны составили настоящий акт в том, что за период _________________2008 года Исполнителем были оказаны услуги по содержанию и ремонту  ниже перечисленного оборудования, расположенного по адресу г. _________, ______________ в установленные сроки и с надлежащим качеством. В процессе ремонта были оказаны следующие услуги:

| № п/п | Наименование услуг | Обоснование | Ед.изм. | Оказанные услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость оказанных услуг |
|  |  |  |  |  | монтаж | в т.ч. з/пл | монтаж | в т.ч. з/пл |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Стоимость оборудования, материалов Исполнителя в текущих ценах: |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

Замечания Заказчика: _______________________________________________________

| «ЗАКАЗЧИК»: ___________________________ ____________________(____________) м.п. | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ________________________ ____________________(____________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение 6

к контракту на техническое обслуживание

и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации

и противопожарной автоматики

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг
по техническому обслуживанию и ремонту систем

охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики

к контракту №_____ от «_____»___________200 ___ года

________________________  с одной стороны и         _______________________

(наименование учреждения-Заказчика)	(наименование предприятия-Исполнителя)

с другой стороны составили настоящий акт в том, что за период _________________2008 года Исполнителем были оказаны услуги по содержанию и ремонту  оборудования в установленные сроки и с надлежащим качеством:

| № п/п | Объект | Оказано услуг |
| --- | --- | --- |
|  |  | В текущих ценах | ВСЕГО по акту |
|  |  | За месяц | Стоимость оборудования, материалов |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |

Замечания Заказчика: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

| «ЗАКАЗЧИК»: ___________________________ ____________________(____________) м.п. | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ________________________ ____________________(____________) м.п. |
| --- | --- |