РАЗЪЯСНЕНИЯ

конкурсной документации открытого конкурса на поставку медицинского оборудования

для приготовления стерильных растворов (дата начала конкурса 10.08.2007 года)

Вопрос:

Для какого оборудования (система получения воды очищенной, сосуд-смеситель, фильтрационная система) необходимо будет выполнять в рамках муниципального контракта шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, обучение специалистов на объекте?

Ответ:

Проведение шеф-монтажных, пуско-наладочных работ и обучение специалистов на объекте необходимо будет выполнить для оборудования системы получения воды очищенной. Сосуд-смеситель и фильтрационная система поставляются и сдаются заказчику по акту приема-передачи товаров с предоставлением накладных на товары.