Открытый конкурс ОК-ООРиУ-15-08
на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ (по замене лифтов),

объявленный на 12.03.2008

Запрос о разъяснении конкурсной документации (поступил 05.03.2008 г.):

- В конкурсном документе 6 «Техническое задание» раздел 4 «Обязательные требования и рекомендации» п. 4.5. фраза – «Иметь соответствующие документы, дающие право на гарантию завода-изготовителя» не указывает точно какие документы должны быть представлены участником размещения заказа и допускает некорректное толкование вышеуказанных требований при допуске и оценке участников.

Просим Вас указать в  конкурсном документе 6 «Техническое задание» раздел 4 «Обязательные требования и рекомендации» п. 4.5. – точное название документов, которые должен представить участник конкурса.

- Возможно ли в приложении 5 «Сводная таблица предложения» - в разделах «Конструкция и материал ограждения кабины», «Конструкция пола кабины» и «Конструкция дверей шахты и кабины» отделку кабины, пола, дверей кабины и дверей шахты оставить на усмотрение Заказчика, в связи с многообразием вариантов отделки вышеуказанных позиций или необходимо предлагать совершенно конкретную отделку  кабин.

- Каким образом возможна замена лифта грузового 500 кг с нижним расположением машинного помещения (рег№556) по адресу ул. 50 лет Октября,12 на лифт без машинного помещения, без производства работ по капитальной реконструкции здания, если высота последней остановки лифта в  существующем здании составляет 3300 мм, а минимально необходимая для  лифтов (любых фирм) без машинного помещения 3500мм. (Согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03, раздел 4.4., п. 4.4.2. и раздел 3.11. п.3.11.1.).

- Возможно ли представление конкурсной заявки в электронном виде и на какой электронный адрес.

# Ответ на запрос:

- Документ, дающий право на гарантию завода-изготовителя, устанавливается непосредственно заводом-изготовителем. Поэтому указать точное наименование не представляется возможным. В качестве примера – это может быть сертификат, дающий право выполнять монтажные и ремонтные работы от имени завода-изготовителя.

- В сводной таблице конкурсного предложения (конкурсный документ 5) в подкритериях «конструкция пола кабины» и «конструкция дверей шахты и кабины» допустима редакция, предлагаемая потенциальным участником размещения муниципального заказа, то есть: «отделку кабины, пола, дверей кабины и дверей шахты оставить на усмотрение Заказчика».

Но данная формулировка обяжет победителя конкурса исполнить заявку Заказчика по внутренней отделке, которая, при большом многообразии современных материалов, может привести к значительному удорожанию стоимости лифта по сравнению со стоимостью, предлагаемой на конкурс.

Во избежание данных разногласий предпочтительней, чтоб участник размещения муниципального заказа указал конкретную отделку, с учетом которой формировалась предлагаемая на конкурс цена контракта.

- По паспортным данным грузового лифта регистрационный № 556 высота от пола верхней посадочной площадки до верхней части покрытия шахты равна 3900 мм. Возможно ошибочно была принята во внимание высота подъема лифта, равная 3300 мм.

В указанных пунктах ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03 раздел 4.4, п. 4.4.2 и раздел 3.11 п. 3.11.1) отсутствует ссылка на высоту машинного помещения, равная 3500 мм.

# В соответствие с частью 1 статьи 25 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ сроки и форма подачи заявки на участие в конкурсе устанавливается конкурсной документацией. В проводимом конкурсе этот порядок определен пунктами 2.4.2 и 2.4.3 Инструкции по подготовке конкурсных заявок, а именно:

2.4.2 Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок, установленный в информационной карте (конкурсный документ 2), по форме, установленной конкурсной документацией (конкурсный документ 3), по адресу, указанному в информационной карте (конкурсный документ 2).

2.4.3 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, на котором указываются: наименование открытого конкурса, наименование лотов, дата и время проведения открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Как следует из Инструкции, подача конкурсной заявки в электронной форме не предусмотрена конкурсной документацией.

Начальник управления

муниципального заказа

Администрации города Норильска	О.Г. Табакова