РАЗЪЯСНЕНИЯ

конкурсной документации открытого конкурса №ОК-ОМТС-72-07 на право заключения муниципального контракта на поставку магнитно-резонансного томографа для МУЗ «Городская поликлиника № 1» города Норильска

(дата проведения конкурса 22.11.2007 г)

В адрес уполномоченного на размещение муниципального заказа органа – управления муниципального заказа Администрации города Норильска поступил запрос: «Для соответствия нормативной документации РФ (СанПин 2.6.1.1192-03, Приложение 5, таблица 2 (от 18.02.2003 г), СНиП 2.08..02-89, Пособие, Раздел II-Стационары (19.12.1989 г), СанПин 2.1.3.1375-03 и др), в состав блока помещений МРТ помимо процедурной (комнаты исследований), технической комнаты и операторской (комнаты управления) должны входить вспомогательные помещения, в том числе: помещение подготовки пациента (9-10 м2); кабинет врача (10 м2); венткамера (24 м2).

Так как в техническом задании конкурсной документации зона ответственности ограничена, для подготовки обоснованного конкурсного предложения, с размещением основного и вспомогательного оборудования МРТ, с соблюдением нормативной документации РФ  и проведения необходимых расчетов необходимы:

1. Планы помещений с экспликацией (разделов (существующего проекта) Архитектура (АР, АС), Конструкции): - этажа, на котором размещается блок помещений МРТ, выше- и нижележащих этажей (для соответствия нормативной документации РФ);

2. Разрез здания (Архитектура) и конструкции перекрытий;

3. Планы с разводкой инженерных коммуникаций (на этаже блока МРТ): отопления, вентиляции и кондиционирования, водопровода и канализации, электрики (разделы существующего проекта) ОВ, ВК, ЭО)».

В соответствии с письмом предоставляем необходимую информацию:

1) Планы помещений с экспликацией помещений 1-го этажа для размещения МРТ и вышерасположенного 2-го этажа;

2) Разрез здания (Архитектура) и конструкции перекрытий;

3) Планы с разводкой инженерных коммуникаций на 1-ом этаже, где предполагается разместить МРТ: отопление, вентиляция и кондиционирование, водопровод, канализация и электрические сети.

Приложение: 18 схем в формате JPEG/

С уважением,

секретарь конкурсной комиссии,

ответственное лицо - И.В. Козлова

(3919) 48-48-28