# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край

Управление муниципального заказа

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34

Извещение о продлении проведения запроса котировок

| Муниципальный заказчик | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» |
| --- | --- |
| Адрес муниципального заказчика | г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |
| Официальный сайт | www.UPRIU.ru |
| № телефонов | (3919) 48-48-34, 48-18-32 |
| Источник финансирования | Краевые субсидии на осуществление социально-значимых расходов капитального характера. |
| Предмет запроса котировок | Капитальный ремонт объекта МОУ «СОШ № 20» |
| Объем и порядок оказываемой услуги | Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение 2 к извещению). |
| Условия оказания услуги | наличие лицензий по предмету запроса котировок (заявленные виды работ – проектирование), предусмотренных законом № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| Место оказания услуги | г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |
| Срок оказания услуги | 4 мес. |
| Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб. | 300 000,00 |
| Размер предварительной оплаты | до 30 % |
| Сроки и условия оплаты оказанных услуг | По факту исполнения, в течение 30 дней с момента подписания Заказчиком акта формы КС-2. |
| Уполномоченный орган | Управление муниципального заказа Администрации города Норильска |
| Место подачи котировочных заявок | г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 509 |
| № телефонов | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-18-32 |
| № факса | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-18-32 |
| Почтовый адрес | 663310, г. Норильск, -10, а/я 614 |
| Адрес электронной почты | umz-norilsk@mail.ru. |
| Срок окончания подачи котировочных заявок | до 15.08.2007г., 17-00 |
| Форма подачи котировочной заявки | Приложение 1 к извещению |
| Проект муниципального контракта | Приложение 3 к извещению |
| Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта | В течение 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Секретарь котировочной комиссии                                                      Долгова Инна Валерьевна

Приложение 1

Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

| Наименование участника размещения заказа | * (заполняется участником) |
| --- | --- |
| Место нахождения участника размещения заказа, конт. тел.\факс, e-mail | * (заполняется участником) |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа | * (заполняется участником) |
| Предмет запроса котировок | Капитальный ремонт объекта МОУ «СОШ № 20» |
| Срок выполнения работ | * (заполняется участником) |
| Стоимость контракта с учетом всех налогов и сборов, руб. | *(заполняется участником) ____________ , (_______ в том числе прописью) |
| Условия выполнения работ | *(заполняется участником) (Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же предоставить копию с котировочной заявкой) |
| Сроки и условия оплаты выполненных работ | По факту исполнения, в течение 30 дней с момента подписания Заказчиком акта формы КС-2. |

Должность, ФИО, подпись

Печать

Приложение 2

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| СОГЛАСОВАНО: Начальник управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска ______________ О.М.Гусева « ______» ________________ 2007 г. | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска ______________ И.В.Сапожникова « ______» ________________ 2007 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа

на капитальный ремонт объекта

| Наименование объекта: | МОУ «СОШ. №20», |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, 1 |
| Планируемая дата проведения запроса котировки цен | 26.07.2007г. |
| Площадь для проведения проектных, м2 | 5 502,77 м2 |
| Муниципальный заказчик: | МОУ «Средняя общ. школа №20» |
| Адрес муниципального заказчика: | 663300г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, 1 |
| Платежные реквизиты муниципального заказчика: | УФК по Красноярскому краю (ОКК по г.Норильску л/с 02010005200 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» л/сч.12013020400) ИНН 2457041017 КПП 245701001 Расчетный счет 40204810500000001046 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 |
| Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%, руб., | 300 000,00 руб. |
| Источник финансирования | Краевые субсидии на осуществление социально-значимых расходов капитального характера |
| Виды работ (для включения в график пр-ва работ) | Разработка проектно – сметной документации (стадия проектирования – РД): - отопление - ОТ - автоматизация системы теплоцентра и и системы отопления – АОТ - канализация - ВК; - силовое электрооборудование - ЭМ -локальные сметы на СМР согласно проектным работам. |
| Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа: | Лицензии по предмету конкурса в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Проектирование зданий и сооружений» виды работ: по предмету конкурса |
| Размер предоплаты, % | 30 % от цены муниципального контракта |
| Привлечение субподрядных организаций | не установлена |
| Нормативный срок выполнения работ, мес. | 4 месяцев |
| Минимальный нормативный срок выполнения работ, обусловленный технологией, мес. | Не установлено |
| Предельно допустимая дата начала работ: | Не установлено |
| Предельно допустимая дата окончания работ: | Не установлено |
| Нормативный срок предоставления гарантий качества | Не установлено |
| Порядок формирования цены муниципального контракта | Участник размещения муниципального заказа в конкурсной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ. |
| Порядок формирования окончательной цены муниципального контракта | Окончательная цена муниципального контракта определяется участником размещения заказа на основании смет, составленных по Территориальным Единичным расценкам (ТЕР) 2001 г. для г. Норильска. |
| Необходимость обеспечения заявки на участие в конкурсе | Не установлена |
| Необходимость обеспечения исполнения муниципального контракта | Не установлена |
| Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом | Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска, т.34-45-63 |
| Приложения (на бумажном и электронном носителе): | БТИ План тех этаж 1,2,3,4 этажей, ул. Маслова, 1. 5л. 1экз. с экспликацией помещений |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

  - Настоящая технологическая программа предусматривает подряд на разработку проектно - сметной документации по капитальному ремонту МОУ «СОШ №20»  стадии РД:

- отопление   - ОТ;

- канализация - ВК

- автоматизация системы тепло-центра и  отопления- АОТ;

- силовое электрооборудование - ЭМ

- локальные сметы на СМР согласно выполненным проектам.

1.2. Предварительная стоимость проектно-сметных работ не должна превышать объёма финансирования, предусмотренного в 2007 году в размере 300 тыс. руб.

- ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ.

2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1.1. Разработать проектно- сметную документацию по следующим разделам:

-    отопление  - ОТ;

-    канализация - ВК;

-    автоматизация системы отопления и теплоцентра - АОТ;

-    силовое  электрооборудование - ЭМ

-    локальные сметы на СМР согласно выполненным проектам.

2.1.2. Проектная документация на инженерные сети должна быть разработана в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, ПУЭ,  пожарными и санитарными правилами.

2.1.3. Рабочий проект необходимо согласовать с инспектирующими организациями, согласно действующему законодательству.

2.1.4. Разработанную и согласованную в инспектирующих организациях проектную документацию, предоставить на рассмотрение и утверждение в производство работ в Управление капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации города Норильска.

2.2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

    - Работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем вентиляции в здания МОУ СОШ №20 производятся на основании предоставленной оферентом сметы, проверенной и утвержденной Управлением капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации города Норильска.

    - Капитальный ремонт МОУ СОШ №20 предусматривает выполнение следующих работ, в том числе:

  - ОТОПЛЕНИЕ

Выполнение проектных работ по отоплению включает в себя разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления  МОУ СОШ №20 , автоматизацию теплоцентра и системы отопления , подключение оборудования  и шкафов управления к электроснабжению.

Исходные данные:

- температура наружного воздуха в холодный период года: -47°С;

- температура наружного воздуха в теплый период года: +22,4°С;

- температура внутреннего воздуха – согласно требований СНиП;

- располагаемое давление на вводных сетях :-Рпр=5,4атм;  Робр=5,3атм;

- температура теплоносителя:  =95-70°С;

- температура вторичного контура =80-60°С;

- теплоноситель вода;

- систему отопления здания выполнить из медных труб по закрытому контуру, с нижней разводкой, двух-трубными стояками, с попутным движением теплоносителя;

- на стояках и кольцах отопления установить балансировочные клапана  для количественно качественной регулировки теплонисителя;

- нагревательные приборы принять: медно-алюминиевые конвекторы,  c надёжной антикоррозийной защитой внутренней поверхности, рекомендованных для установки   по медной технологии, качественные приборы Российского производства.

- в учебных и административных помещениях предусмотреть установку термостатических клапанов на нагревательных приборах;

- в верхних точках разводящей магистрали предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков до t=120°С, на радиаторах – воздушный автоматический клапан.

- в холодных помещениях и тамбурах трубопроводы изолировать трубчатой изоляцией Thermaflex.

- разводку системы отопления проложить в техническом этаже, предусмотреть изоляцию трубопроводов  тепловой изоляцией категории НГ.

- Максимально использовать существующие проемы в стенах и перекрытиях.

Теплоцентр.

Индивидуальный тепловой пункт должен обеспечивать:

- поддержание постоянного гидравлического режима в трубопроводах систем отопления, теплоснабжения и ГВС;

- поддержание температуры прямого и обратного теплоносителя в соответствие с сетевым графиком 95-70°С;

- корректировку температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от погодных условий;

- обеспечение заданной температуры горячей воды в системе ГВС- 60±5°С;

- автоматизированный учет тепловодоресурсов (приборы АУТВР).

- предусмотреть установку электрического котла;

- при проектировании учесть подключение систем приточной вентиляции;

Автоматизация теплового узла:

- предусмотреть плавную регулировку температуры прямого и обратного теплоносителя по сигналу ПИД-регулятора по данным от трех температурных датчиков: Т1, Т2 и Т нар. (наружный воздух);

- автоматическое поддержание температуры горячей воды в системе ГВС по сигналу ПИД-регулятора  по данным температурного датчика ТГВС;

- сигнализация включения насоса и положения регулирующих клапанов;

- защита насоса от «сухого хода» с сигнализацией «Авария»;

- выполнить заземление всех металлический нетоковедущих частей электроустановок

Оборудование

Предусмотреть установку:

- насосов с «сухим ротором» и частотным регулятором;

- ПИД-регулятора;

- запорно-регулирующей арматуры, магнитно-механических фильтров;

- электрооборудования рассчитанного на влажную среду;

- трубопроводы теплоизолировать изоляцией типа «Калмафлекс», «Термафлекс» или аналогичной.

Водоснабжение канализация

- предусмотреть устройство водосборного зумфа с установкой дренажного насоса.

Подключение оборудования к электроснабжению.

-   выполнить проект на подключение шкафов управления и электродвигателей

-  предусмотреть установку постов дистанционного управления теплоцентром.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1 Участник конкурса по размещению муниципального заказа, в конкурсной заявке, указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением согласно требованиям технологии.

3.2. Оплата за фактически выполненные проектные работы не может превышать стоимости, заявленной победителем конкурса.

3.3. Время выполнения проектных работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ.

  - Проектные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.

3.5.	Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены  при заключении с победителем конкурса договора подряда на выполнение проектных работ на объекте.

3.6.	При  составлении сметной документации использовать территориальные единичные расценки 2001 г. для г. Норильска.

  - По окончании проектных работ предоставить в УКРиС проектно-сметную документацию и локальные сметы на все виды работ.

# И.о. начальника ПТО

УКРиС Администрации г. Норильска                                       О.М. Чуксина

# Гл.бухгалтер УОи ДО

# Администрации г.Норильска	Л.Э. Ерохина

# Директор МОУ «СОШ №20»                                                     Л.А. Миллер

34-28-20

Кириллов

Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение проектных работ

г. Норильск	«___»___________2007г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска Сапожниковой Ирины Викторовны, действующей на основании Положения и доверенности № ____ от ______ 2007г. с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ действующего на основании _________________________и лицензии __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии  по размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг (протокол от «___»_____.2007г. № ___), «Стороны»  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектных работ (далее работа) (капитального) ремонта по объекту: ____________________, расположенному по адресу: _____________________________.

  - Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить работы  в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1).

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работу собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) в соответствии с техническим заданием, исходными данными, действующими нормами, правилами, инструкциями и стандартами.

    - Сдать выполненную работу Заказчику в сроки и объемом, установленными настоящим  контрактом.

  - Заказчик обязан:

    - Выдать Подрядчику техническое задание на выполнение работы.

    - Произвести приемку  и оплату работы, выполненной Подрядчиком.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Стоимость выполняемой работы определяется сметой и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: 000 000,0 (сумма прописью) рублей, в том числе НДС –  000 000,0 (сумма прописью) рублей (при работе без НДС указать документ-уведомление).

  - Сметная стоимость работ определяется по сметам, составленным по сметным нормативам 2001г., которые проверяются и согласовываются Управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска (УКРиС).

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Приемка и оценка выполненной работы определяются в соответствии с требованиями технического задания и осуществляются Заказчиком совместно с УКРиС.

  - По окончании работы Подрядчик предоставляет Заказчику 4 комплекта проектной документации и акт сдачи-приемки работ.

  - В течение 45 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и 4 комплектов проектной  документации Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  РАБОТ

  - Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс (в случае отражения данного условия в конкурсной документации) в размере _____% от стоимости работ по настоящему муниципальному контракту, что составляет 000 000,0 (сумма прописью) рублей с НДС 18%.

  - Удержание аванса производится из стоимости выполненных работ по предъявленным к оплате актам формы КС-2 пропорционально объёмам выполненных работ, но не более 70%, до полного погашения.

  - Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. При выявлении Заказчиком представленных к оплате Подрядчиком объемов работ, которые были фактически выполнены, но не представлены к оплате, Заказчик оставляет за собой право оплатить их по ценам, действовавшим в период сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

  - Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта приемки выполненных работ.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, являющегося предметом настоящего контракта, перечисленный Заказчиком аванс, в соответствии со ст. 823 ГК РФ, квалифицируется как коммерческий кредит, который подлежит возврату Подрядчиком в срок не позднее трех календарных дней с момента прекращения срока действия настоящего контракта.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работы. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения контракта.

  - В случае изменения законодательных актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему контракту работы, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

    - В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Заказчик за задержку расчетов за выполненную работу несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе: потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

  - В случае нарушения Подрядчиком срока (начального, промежуточного, конечного) выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной  трехсотой действующей на день  уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения  срока выполнения работ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства  произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Подрядчиком неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненной работы, предъявленной к оплате.

- РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

  - В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим  Гражданским законодательством РФ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Заказчик вправе использовать проектную документацию по своему усмотрению без согласия Подрядчика, в т. ч. передавать проектную документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам.

  - Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон или  по основаниям, предусмотренным действующим Гражданским законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами.

  - Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска и  действует до срока окончания работ, установленного графиком выполнения работ (приложение № 1).

  - Настоящий муниципальный контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик - 1 экз.,

Подрядчик - 1 экз.,

Управление муниципального заказа Администрации г. Норильска - 1 экз.,

Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска – 1 экз.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Начальник управления капитальных ремонтов и строительства Администрации г.Норильска _______________________И.В.Сапожникова (по доверенности) | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Балансодержатель                                                          ____________________

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС			________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 			____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС			____________________Н.А.Кондратенко

Начальник ОЦиСН УКРиС			 ____________________М. Л. Качалова

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»_______________2007г.

#### Г Р А Ф И К

выполнения работ

| №№ п/п | Наименование объекта, адрес | Виды работ Стадия проектирования | Дата начала и окончания работ | Стоимость выполняемых работ по титулу (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

###### ЗАКАЗЧИК	________________________     И.В.Сапожникова

###### ПОДРЯДЧИК    ________________________

Балансодержатель                        ____________________

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС			________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 			____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС			____________________Н.А.Кондратенко