Администрация города Норильска извещает о проведении

| 1 | Способ размещения | Открытый конкурс |
| --- | --- | --- |
| 2 | Реестровый номер конкурса | ОК-ООРиУ-11-08 |
| 3 | Уполномоченный на проведение открытого конкурса орган | Управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ) |
| 4 | Адрес уполномоченного органа, место получения конкурсной документации: | 663310, г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж УМЗ, кабинет 515, 48-48-76 |
| 5 | Почтовый адрес уполномоченного органа | 663310, г. Норильск, -10, а/я 614 |
| 6 | № телефонов / факса уполномоченного органа | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76 |
| 7 | Адрес электронной почты | umz-norilsk@mail.ru. |
| 8 | Специализированная организация | Отсутствует |
| 9 | Начальная (максимальная) цена размещаемого муниципального заказа | 6 900 000,00 рублей |
| 10 | Предмет открытого конкурса | Право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах МУЗ "АТХ" (Энергетическая 14) |
|  | Лот № 1: «Право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ (спецработы) на объектах МУЗ "АТХ" (Энергетическая 14) |
| 11 | Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Автохозяйство» |
| 12 | Адрес (почтовый адрес) муниципального заказчика | 663305, г. Норильск, ул. Кирова, 1, а/я 1814 |
| 13 | № телефонов / факса муниципального заказчика | тел. (3919) 35-06-25, факс (3919) 35-06-10 |
| 14 | Место выполнения работ | Гараж АТХ оз. Круглое, ул. Энергетическая, 14 |
| 15 | Объем работ, в соответствии с техническим заданием: | 1. Сантехнические: 1.1. монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции, согласно разработанному и утвержденному проекту №1668.07-ОВ.РП; - монтаж трубопроводов теплоснабжения калориферов приточных камер; - монтаж систем автоматизации приточных камер; 2. Электротехнические работы: - монтаж системы электроснабжения вентиляции, согласно разработанному и утвержденному проекту №1668.07-ЭМ.РП; - подключение систем вентиляции, согласно разработанному и утвержденному проекту 3. Пусконаладочные работы: - систем приточно-вытяжной вентиляции; - систем автоматизации приточно-вытяжной вентиляции; 4. Сопутствующие общестроительные работы: - ремонт вентиляционных камер, - пробивка и заделка отверстий и т.д. 5. Паспортизация и аэродинамические испытания вентиляционных систем. 6. Сдача смонтированной системы приточно-вытяжной вентиляции балансодержателю по акту ввода в эксплуатацию. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 4 900 000,00 рублей, в том числе: прямые затраты: 3 114 407,00 рублей; сметные начисления: 1 038 136,00 рублей; НДС: 747 457,00 рублей. |
| 17 | Размер предварительной оплаты | 30% от цены муниципального контракта |
| 18 | Размер обеспечения заявки | 245 000,00 рублей (5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта). |
| 19 | Размер обеспечения исполнения контракта | 1 470 000,00 рублей (30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта) |
|  | Лот № 2 «Право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ (общестроительные работы) на объектах МУЗ "АТХ" (Энергетическая 14) |
| 20 | Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Автохозяйство» |
| 21 | Адрес (почтовый адрес) муниципального заказчика | 663305, г. Норильск, ул. Кирова, 1, а/я 1814 |
| 22 | № телефонов / факса муниципального заказчика | тел. (3919) 35-06-25, факс(3919) 35-06-10 |
| 23 | Место выполнения работ | Гараж АТХ оз. Круглое, ул. Энергетическая, 14 |
| 24 | Объем работ, в соответствии с техническим заданием: | 1. Общестроительные работы: 1.1. Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые стеклопакеты (материал заказчика) -3 шт.; 1.2. Смена подоконных досок из ПВХ (материал заказчика) - 3 шт.; 1.3. Утепление внутренних откосов: - утеплителем б=50 мм. в полиэтиленовой пленке; - по металлическому каркасу, с облицовкой; 1.4. Герметизация наружных швов монтажной пеной, вилатермом и мастикой, ремонт штукатурки откосов. 1.2. Смена линолеумного покрытия, с устройством пластиковых плинтусов - 54,6 м2; 1.3. Облицовка стен панелями на металлическом каркасе; 1.4. Устройство подвесного потолка - 441,5 м2; 1.5. Масляная окраска стен, с подготовкой поверхности - 54,47 м2; 1.6. Водоэмульсионная окраска потолков, с подготовкой поверхности - 18,2 м2; 1.7. Выполнить монтаж логотипа с подсветкой (МУ "Автохозяйство") на фасаде здания, согласно разработанному и утвержденному балансодержателем эскизному проекту; 1.8. Согласовать калькуляцию на изготовление и монтаж логотипа с Управлением экономики Администрации города Норильска. 2. Электротехнические работы: 2.1. монтаж 2-х полюсных розеток - 56 шт.; 2.2 замена выключателей: - двух клавишных - 12 шт.; - одно клавишных - 6 шт. 2.3. демонтаж и монтаж действующей системы ППА; 2.4. сдача сетей электроосвещения и ППА балансодержателю по акту приемки в эксплуатацию. |
| 25 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 2 000 000,00 рублей, в том числе: прямые затраты: 1 271 186,00 рублей; сметные начисления: 423 729,00 рублей; НДС: 305 085,00 рублей. |
| 26 | Размер предварительной оплаты | 30% от цены муниципального контракта |
| 27 | Размер обеспечения заявки | 100 000,00 рублей (5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта). |
| 28 | Размер обеспечения исполнения контракта | 600 000,00 рублей (30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта) |
|  | Общие требования и условия |
| 29 | Официальный сайт | www.UPRIU.RU |
| 30 | Срок предоставления конкурсной документации | Начиная со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса |
| 31 | Порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме, форме электронного документа или на электронный носитель заявителя в течение 2 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом соответствующего заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме. |
| 32 | Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками | г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж УМЗ, зал заседаний 04.02.2008г., 12-15ч. |
| 33 | Место и дата рассмотрения конкурсных заявок | г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж УМЗ, зал заседаний. Не более 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками. |
| 34 | Место и дата оценки и сопоставления конкурсных заявок (подведения итогов конкурса) | г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж УМЗ, зал заседаний Не более 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. |
| 35 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов | Не установлены |
| 36 | Срок заключения муниципального контракта | 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок |
| 37 | Секретарь конкурсной комиссии | Елина Ирина Дмитриевна, тел\факс 48-48-76 |