Извещение размещено на сайте www.upriu.ru в сети Интернет 24.07.2008 г.

ПРОТОКОЛ № 500

рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку товарно-материальных ценностей

г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 					«07» августа  2008 года

5 этаж УМЗ, зал заседаний

Состав котировочной комиссии:

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

# Заместитель председателя котировочной комиссии: Баранова С.Р.

# Члены котировочной комиссии: Говорухина Н.А., Мамин В.В., Чуйкова Е.В., Синеокова Л.С., Скляднева Л.С.;

# Секретарь котировочной комиссии – Андриенко Н.И.

Общие положения:

1.Уполномоченным органом является Муниципальное учреждение «Управление муниципального заказа Администрации города Норильска».

Почтовый адрес: 663310, г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, УМЗ.

Адрес электронной почты: e-mail:umz-norilsk@mail.ru

2. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией с 16 час. 00 мин. местного времени 07 августа 2008 года по адресу: г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, УМЗ, зал заседаний.

3. Стоимость товара указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; стоимость доставки товара в адрес Покупателя, погрузо-разгрузочные работы.

4. Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Норильск.

КОТИРОВКА № 500

1. Муниципальный заказчик: МУЗ «Родильный дом».

2. Предмет запроса котировок цен: поставка медицинского мебели:

| 1 | Подставка медицинская с двумя тазами из нержавеющей стали на колесах | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики: |  |  |
|  | Тазы из нержавеющей хромникелевой стали | 2 штуки |  |
|  | Объем каждого таза | 4,8 литров |  |
|  | Колеса диаметр 50мм | 5 штук |  |
|  | Пятилучевое основание | наличие |  |
|  | Высота опоры | 815 мм |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 2 | Стол передвижной для перевозки биксов | 2 |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики оборудования: |  |  |
|  | Полки из нержавеющей стали | 3 штуки |  |
|  | Колеса импортные из серой резины | Наличие |  |
|  | Диаметр колес | 50 мм |  |
|  | Каркас столика: |  |  |
|  | Разборный из тонкостенной трубы (углеродистая сталь) или тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерного порошкового покрытия | наличие |  |
|  | Покрытие каркаса | полимерное |  |
|  | Номинальная нагрузка | 20 кг |  |
|  | Средний срок службы | 10 лет |  |
|  | Габариты (ДхШхВ) | 640х 420 х 890 мм |  |
|  | Масса не более | 20 кг |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 3 | Столик манипуляционный с двумя выдвижными ящиками | 1 |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики оборудования: |  |  |
|  | Каркас столика | Стальной профиль с полимерно-порошковым покрытием |  |
|  | Колеса | Самоориентирующиеся, диаметром 100 мм из немаркой серой резины |  |
|  | Столешница | Нержавеющая сталь |  |
|  | Боковые ручки дуги | наличие |  |
|  | Столик имеет: |  |  |
|  | Полка из нержавеющей стали | наличие |  |
|  | Два выдвижных ящика | наличие |  |
|  | Номинальная нагрузка | 50 кг |  |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 900х800х500 мм |  |
|  | Масса | 21 кг |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 4 | Столик манипуляционный с одним выдвижными ящиками | 1 |
|  | Название системы | указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики оборудования: |  |  |
|  | Каркас столика | Стальной пофиль с полимерно-порошковым покрытием |  |
|  | Колеса | Самоориентирующиеся, диаметром 100 мм из немаркой серой резины |  |
|  | Боковые ручки дуги |  |  |
|  | Столешница | Нержавеющая сталь |  |
|  | Столик имеет: | наличие |  |
|  | Полка из нержавеющей стали | наличие |  |
|  | Один выдвижной ящик | наличие |  |
|  | Номинальная нагрузка | 50 кг |  |
|  | Масса | 21 кг |  |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 900х800х500 мм |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 5 | Подставка под биксы | 2 |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики оборудования: |  |  |
|  | Установка стерилизационных коробок от 3 до 18 литров | наличие |  |
|  | Открывание и закрывание крышки | Осуществляется с помощью рычажного устройства путем нажатия ногой на педаль |  |
|  | Педаль | наличие |  |
|  | Номинальная нагрузка | 15 кг |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Диаметр основания | 560 мм |  |
|  | Высота | 1150 мм |  |
|  | Длина | 560 мм |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 6 | Тележка-стеллаж для инструментов операционной сестры | 1 |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее |  |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. |  |
|  | Полки из нержавеющей стали | 4 штуки |  |
|  | Боковые ручки для транспортировки | 2 штуки |  |
|  | Колеса (серая резина), импортные, диаметром | 100 мм |  |
|  | Номинальная нагрузка | 100 кг |  |
|  | Средний срок службы | 10 лет |  |
|  | Габариты (ДхШхВ) | 640х420х1600 мм |  |
|  | Масса не более | 20 кг |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 7 | Тележка-стеллаж для белья | 1 |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008г. |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | из тонкостенного стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. |  |
|  | Полки выполнены из сварной сетки толщиной 2,5 мм, | 4 штуки |  |
|  | размер ячеек 25 х 25 мм |  |  |
|  | Боковые ручки для транспортировки | 2 штуки |  |
|  | Колеса (серая резина), импортные, диаметром | 100 мм |  |
|  | Номинальная нагрузка | 100 кг |  |
|  | Средний срок службы | 10 лет |  |
|  | Масса не более | 20 кг |  |
|  | Габариты (ДхШхВ) | 640х420х1600 мм |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 8 | Шкаф для медикаментов (с сейфом) | 1 |
|  | Название системы | указать |  |
|  | Производитель системы | Указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики оборудования: |  |  |
|  | Ячейки для хранения медикаментов и расходных материалов | 48 штук |  |
|  | Внутренние двухсторонние поворотные створки | наличие |  |
|  | Внешние дверцы открываются | На 180 градусов |  |
|  | Центральный замок внешних дверей | наличие |  |
|  | Тейзер (сейф) для сильнодействующих препаратов с горизонтально открывающейся дверкой, запирающейся на замок | наличие |  |
|  | Покрытие дверки тейзера (сейфа) | Полимерно-порошковое |  |
|  | Корпус шкафа и двери | Ламинированное ДСП |  |
|  | Поворотные полки | из ABS-пластика с ограждениями из органического стекла |  |
|  | Размеры | 1000х600х1870 мм |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 9 | Шкаф для хранения биксов | 2 |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики оборудования: |  |  |
|  | Материал (импортный) | ЛДСП |  |
|  | Каркас | металлический |  |
|  | Покрытие: |  |  |
|  | Ламинированная плита | 16 мм |  |
|  | Торцы | Кант ПВХ |  |
|  | Две раздельные секции, по четыре переставных полки в каждом | наличие |  |
|  | Шесть выдвижных ящиков | наличие |  |
|  | Размеры | 1820 х1200х600 мм |  |
|  | Глубина | Не более 600 |  |
|  |  | Не менее 460 |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 10 | Шкаф металлический двухстворчатый разборный для хранения сменной одежды | 2 |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики оборудования: |  |  |
|  | Конструкция | Жесткая, из листовой стали |  |
|  | Покрытие | Полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к дезинфицирующим средствам |  |
|  | Дверцы: |  |  |
|  | Врезные замки | наличие |  |
|  | Петли для навесного замка | наличие |  |
|  | Два отделения | наличие |  |
|  | В комплекте каждого отделения: |  |  |
|  | Полка для головных уборов | Наличие |  |
|  | Перекладина для вешалки | наличие |  |
|  | Средний срок службы | 10 лет |  |
|  | Масса одной секции | Не более 40 кг |  |
|  | Габаритные размеры: | Ширина 800 мм |  |
|  |  | Глубина 500 мм |  |
|  |  | Высота 1790 мм |  |
|  | Поставка: | В разобранном виде |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| 11 | Шкаф медицинский для операционного белья | 1 |
|  | Название системы | Указать |  |
|  | Производитель системы | указать |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2008 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |
|  | Документация на русском языке (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики оборудования: |  |  |
|  | Сталь | Толщина 0,9 мм |  |
|  | Сварная конструкция | наличие |  |
|  | Покрытие | Полимерно –порошковая краска |  |
|  | Регулируемые ножки | наличие |  |
|  | Верхняя секция: |  |  |
|  | Запирающиеся дверцы | наличие |  |
|  | Три регулируемых полки из стали | наличие |  |
|  | Нижняя секция с запирающимися дверцами и полкой из стали | наличие |  |
|  | Цвет дверей | белый |  |
|  | Цвет корпуса | белый |  |
|  | Размеры | 800х400х1900 мм |  |
|  | Вес | 40 кг |  |
|  | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |

3. Место поставки: г. Норильск, ул. Московская, д. 7.

4. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента поступления предварительной оплаты;

5. Максимальная цена муниципального контракта – 217 000,00 рублей.

6. Условия оплаты:

6.1. Предварительная оплата – 50%;

6.2. Окончательный расчет по факту поставки в течение 15 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товаров.

7. До окончания срока подачи котировочных заявок 06 августа 2008г. 18-00 часов поступило 2 (две) котировочных заявки.

8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

| № котировочной заявки | Наименование участника размещения муниципального заказа | Место нахождения | Номер телефона | Цена котир. заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ТМЦ 498/07.08. 06.08.08. 14-48 | ООО «Лига Норд» | 663310, г. Норильск, пр-т Ленинский, д. 1, кВ. 23 | (3919) 46-77-75 | 217 000,00 |
| 2-ТМЦ 498/07.08. 06.08.08. 17-50 | ООО «Ф2-Медикал» | Г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, д. 4, оф. 78/1 | (343) 383-76-09 | 212 000,00 |

9. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующие решения:

9.1. Все заявки допустить к рассмотрению, как соответствующие требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Решили:

В соответствии с ч. 2 ст. 47 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок ООО «Ф2-Медикал», на сумму 212 000,00 руб. Следующий участник предложивший наиболее выгодные условия исполнения контракта – ООО «Лига Норд».

Протокол заседания котировочной комиссии  подписан всеми присутствующими членами комиссии:

| Заместитель председателя комиссии | Баранова Светлана Рудольфовна |  |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | Говорухина Наталья Алексеевна |  |
| Член комиссии | Мамин Виктор Викторович |  |
| Член комиссии | Чуйкова Елена Владимировна |  |
| Член комиссии | Скляднева Людмила Сергеевна |  |
| Член комиссии | Синеокова Лилия Сергеевна |  |
| Руководитель уполномоченного органа | Баранова Светлана Рудольфовна |  |

Секретарь котировочной комиссии 						Н.И. Андриенко