Извещение размещено на сайте www.upriu.ru в сети Интернет 24.07.2008 г.

ПРОТОКОЛ № 493

рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку товарно-материальных ценностей

г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 					«07» августа  2008 года

5 этаж УМЗ, зал заседаний

Состав котировочной комиссии:

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

# Заместитель председателя котировочной комиссии: Баранова С.Р.

# Члены котировочной комиссии: Говорухина Н.А., Мамин В.В., Чуйкова Е.В., Синеокова Л.С., Скляднева Л.С.;

# Секретарь котировочной комиссии – Андриенко Н.И.

Общие положения:

1.Уполномоченным органом является Муниципальное учреждение «Управление муниципального заказа Администрации города Норильска».

Почтовый адрес: 663310, г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, УМЗ.

Адрес электронной почты: e-mail:umz-norilsk@mail.ru

2. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией с 16 час. 00 мин. местного времени 07 августа 2008 года по адресу: г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, УМЗ, зал заседаний.

3. Стоимость товара указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; стоимость доставки товара в адрес Покупателя, погрузо-разгрузочные работы.

4. Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Норильск.

КОТИРОВКА № 493

1. Муниципальный заказчик: МУЗ «Родильный дом».

2. Предмет запроса котировок цен: поставка медицинского оборудования:

|  | Аппарат ультразвуковой терапии | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название системы | указать |  |
| 2 | Производитель системе | указать |  |
| 3 | Год выпуска не ранее | 2008 |  |
| 4 | Сертификат соответствия ГОСТ | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | наличие |  |
| 6 | Документация на русском языке | наличие |  |
| 7 | (подробное техническое описание представленной комплектации, паспорт) |  |  |
| 8 | Общие и технические характеристики: | наличие |  |
| 9 | Современная элементная база | наличие |  |
| 10 | Наличие контроля контакта с телом человека | наличие |  |
| 11 | Удобное меню управления и контроля с жидкокристаллическим дисплеем | наличие |  |
|  | Частота ультразвуковых колебаний, МГц | 0,88+/-1,13% |  |
| 12 |  | 2,64+/-1,13% |  |
| 13 | Режимы работы генераторов ультразвуковых колебаний: | непрерывный |  |
|  |  | импульсный |  |
| 14 | Частота (длительность) следования импульсов, Гц (МС) | 50+/-1(20) |  |
| 14 | Номинальная длительность импульсов модуляции: |  |  |
|  | в импульсном режиме, мс |  |  |
|  |  | (2, 4, 10)+/-20% |  |
|  | В непрерывном (20 мс/20мс) |  |  |
|  |  | непрерывно |  |
| 15 | Неравномерность вершины импульса не более, % | 10 |  |
| 16 | Устанавливаемые значения времени таймера, минут | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |  |
| 17 | Значение эффективных ультразвуковых колебаний, Вт/(см2) | 0,05, 0,2, 0,4, 0,7, 1 |  |
| 18 | Время установления рабочего режима, минуты | 1 |  |
| 19 | Продолжительность работы в повторно-кратковременном режиме, не менее часов | 6 |  |
| 20 | В режиме непрерывного излучения, минут | 15 |  |
| 21 | Время паузы, минуты | 10 |  |
| 22 | Напряжение питания, |  |  |
|  | В | 220 +/-22% |  |
|  | Гц | 50 +/-1 |  |
| 23 | Потребляемая мощность, ВА | 50 |  |
| 24 | Габаритные размеры, мм | 250 х 200 х 100 |  |
| 25 | Вес не более, кг | 5 |  |
| 26 | Срок службы не менее, лет | 5 |  |
| 27 | Комплектация: |  |  |
| 28 | Электронный блок, штука | 1 |  |
| 29 | Излучатели | 1 |  |
|  | ИУТ 0,88/2.64-1.01Ф |  |  |
|  | (площадь 1 см 2), штука |  |  |
| 30 | Излучатели | 1 |  |
|  | ИУТ 0,88/2.64-4.01Ф |  |  |
| 31 | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |

3. Место поставки: г. Норильск, ул. Московская, д. 7.

4. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента поступления предварительной оплаты;

5. Максимальная цена муниципального контракта – 80 000,00 рублей.

6. Условия оплаты:

6.1. Предварительная оплата – 50%;

6.2. Окончательный расчет по факту поставки в течение 15 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товаров.

7. До окончания срока подачи котировочных заявок 06 августа 2008г. 18-00 часов поступило 5 (пять) котировочных заявки.

8. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

| № котировочной заявки | Наименование участника размещения муниципального заказа | Место нахождения | Номер телефона | Цена котир. заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ТМЦ 493/07.08. 05.08.08. 16-08 | ООО «Енисейская медицинская компания» | 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, стр. 48 | (3912) 41-54-49 | 72 000,00 |
| 2-ТМЦ 493/07.08. 06.08.08. 15-02 | ИП Литвинова Наталья Николаевна | 607182, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Советская, д. 10а, 22 | (831) 30-740-10 | 76 000,00 |
| 3-ТМЦ 493/07.08. 06.08.08. 15-58 | ООО «Тюменьсервискомплект» | 625022, г. Тюмень, ул. Щербакова, 86-21 | (3452) 92-58-04 | 80 000,00 |
| 4-ТМЦ 493/07.08. 06.08.08. 15-44 | ООО «Снабжение и комплектация» | 625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, 13 | (3452) 92-58-04 | 77 800,00 |
| 5-ТМЦ 493/07.08. 06.08.08. 17-50 | ООО «Ф2-Медикал» | Г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, д. 4, оф. 78/1 | (343) 383-76-09 | 78 000,00 |

9. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующие решения:

9.1. Все заявки допустить к рассмотрению, как соответствующие требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Решили:

В соответствии с ч. 2 ст. 47 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок ООО «Енисейская медицинская компания», на сумму 72 000,00 руб. Следующий участник предложивший наиболее выгодные условия исполнения контракта - ИП Литвина Н.Н.

Протокол заседания котировочной комиссии  подписан всеми присутствующими членами комиссии:

| Заместитель председателя комиссии | Баранова Светлана Рудольфовна |  |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии | Говорухина Наталья Алексеевна |  |
| Член комиссии | Мамин Виктор Викторович |  |
| Член комиссии | Чуйкова Елена Владимировна |  |
| Член комиссии | Скляднева Людмила Сергеевна |  |
| Член комиссии | Синеокова Лилия Сергеевна |  |
| Руководитель уполномоченного органа | Баранова Светлана Рудольфовна |  |

Секретарь котировочной комиссии 						Н.И. Андриенко