№ ОК-ООРиУ-62-08

Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта оказания услуг по замене теплообменника

Запрос о разъяснении конкурсной документации:

Изучив конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на изготовление и замену теплообменников в теплоцентре МУ ЦСППР «Виктория», просим Вас для определения и подбора типа и марки теплообменников уточнить исходные данные и заполнить опросный лист (опросный лист прилагается), а также копию существующего проекта к данному виду работ.

Ответ на запрос:

Данные для расчета теплообменника

Назначение (нужное отметить):

| да | отопление |  | одноступенчатая схема ГВС |  | кондиционирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| да | вентиляция |  | двухступенчатая схема ГВС |  |  |
|  | технологический процесс (укажите какой) |  |  |

Тип теплообменника (нужное отметить):

| да | паяный |  | разборный |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Сторона 1 | Сторона 2 |
| --- | --- | --- |
| Среда *: | Вода | проект победителя |
| Тепловая нагрузка: гкКал/час | отопление 0,345; вентиляция 0,274 |
| Расход: | проект победителя |  |
| Температура начальная: (С | 115 | 60 |
| Температура конечная: (С | 70 | 95 |
| Допустимые потери напора: | 2 м в ст. | проект победителя |
| Расход обратной воды после отопления и вентиляции, подаваемый на 1-ю ступень ГВС (для 2-хступенчатой схемы): |  |  |
| Макс. рабочее давление: | 60 м в ст. |  |
| Макс. рабочая температура: (С | 115 |  |

Начальник управления муниципального заказа
Администрации города Норильска	О.Г. Табакова